## Lista_inspección
FORMATO TABLAS CONTROLES INTERNOS DE HEMATOLOGIA
PROCESO: APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO |  | CÓDIGO: ADT-S2-F36 |  | VIGENCIA: 18/07/2025 |  | V3 | PÁGINA: 1 DE 1
Analizador: |  |  |  | Fecha de Elaboración:
Lote: |  |  |  | Fecha de vencimiento:
Periodo controlado:
BACK - UP |  |  | REALIZADO
|  |  | Bajo |  | Normal |  | Alto
Leucocitos
Neutrófilos
Linfocitos
Monocitos
Eosinofilos
Basofilos
Recuento de eritrocitos
Hemoglobina
Hematocrito
HCM
CHCM
RDW
Plaquetas
Ruta:

## Instructivo
FORMATO TABLAS CONTROLES INTERNOS DE HEMATOLOGIA
PROCESO: APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO |  |  | CÓDIGO: ADT-S2-F36 | VIGENCIA: 18/07/2025 |  | V3 | PÁGINA: 1 DE 1
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO "TABLAS CONTROLES INTERNOS DE HEMATOLOGIA"
OBJETIVO: |  | Registrar el back - up de los controles internos al finalizar el periodo de procesamiento de un lote de hematología.
ALCANCE: |  | Aplica para todas las bacterióloga a cargo del procesamiento de hematología en el laboratorio clínico de la E.S.E Carmen Emilia Ospina.
Para el diligenciamiento correcto del formato tenga en cuenta lo siguiente:
Analizador: |  | Registre el número de analizador en el cual se esta realizando la actividad de control interno de hematología.
Fecha de elaboración: |  | Registre dia, mes y año en que se realiza el Back-up de los controles internos de hematología.
Lote: |  | Registre Número de lote de los controles internos de hematología de los cuales se realiza el back-up.
Fecha de vencimiento: |  | Registre dia, mes y año en que Caduca los controles internos de hematología de los cuales se realizó el Back-up.
Periodo controlado: |  | Registre dia, mes y año en que inicia y termina el periodo de procesamiento de los controles internos de hematología de los cuales se realizó el Back-up.
Realizado: |  | Registre con un visto bueno o un OK al crear el PDF de cada uno de los parámetros realizados.
Ruta: |  | Registre el direccionamiento del archivo (Controles internos de hematología) que esta el computador del area de hematología.
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  |  | Descripción del cambio |  | Fecha de aprobación
1 |  |  | Elaboración del documento: |  | 2019-11-18
2 |  |  | Modificación del documento: Se modifica documento con el fin de dar cumplimiento al cronograma de actualización de documentos del mapa de procesos del área de Calidad y así mismo obtener una mejora continua en el subproceso “Laboratorio clínico”, se realizaron los siguientes ajustes: 1. Actualización de la vigencia. 2. Ajustes estructurales. |  | 2023-10-12
3 |  |  | Modificación del documento: Se modifica documento con el fin de dar cumplimiento al cronograma de actualización de documentos del mapa de procesos del área de Calidad y así mismo obtener una mejora continua en el subproceso “Laboratorio clínico”, se realizaron los siguientes ajustes: 1. Actualización de la vigencia. |  | 2025-07-18
Nombre: Mónica Alejandra Rubio Díaz. Cargo: Coordinadora área Laboratorio Clínico. Nombre: Paula Clareth Garnica Quintero Contratista Area de Planeación |  |  | Nombre: Ketty Lorena Vargas Fernandez Lider de servicio de apoyo diagnostico y terapeutico |  | Nombre: Lina Maria Vasquez Diaz Cargo: Gerente (E)
Elaboró |  |  | Revisó |  | Aprobó