## Formato Control Temp. Neveras
| FORMATO | [51 empty] | CÓDIGO |  |  |  |  | GAF-S1-F7
| CONTROL DE TEMPERATURA NEVERA ANATOMOPATOLÓGICOS | [51 empty] | VERSIÓN |  |  |  |  | 2
[53 empty] | VIGENCIA |  |  |  |  | 2021-02-17
PAGINA 1 DE 2
CENTRO DE SALUD: | [24 empty] | CODIGO ACT.FIJO: | [18 empty] | MARCA:
MES: | [24 empty] | AÑO:
TEMPERATURA | DIA
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31
| M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T
15º
14º
13º
12º
11º
10º
9º
8º
7º
6º
5º
4º
3º
2º
1º
0º
-1º
HORA DE LECTURA
NOMBRE DE QUIEN REGISTRA
FIRMA DE QUIEN SUPERVISA
|  |  | SEMANA 1 | [14 empty] | SEMANA 2 | [13 empty] | SEMANA 3 | [13 empty] | SEMANA 4
LIMITES DE TEMPERATURA
|  |  | MIN |  |  | MAX | [10 empty] | NOTA 1: SE GRAFICA LA TEMPERATURA MAXIMA EN COLOR ROJO, LA MINIMA EN AZUL, Y LA ACTUAL EN NEGRO.
|  |  | -1º |  |  | 15º | [10 empty] | NOTA 2: SERVICIOS DIFERENTES PUEDEN ESTABLECER EL RANGO DE TEMPERATURA DE SUS PRODUCTOS.
MANTENIMIENTO
DIARIO: Registro de temperatura. Debe realizarse siempre a la misma hora todos los días. Ajustarla si es necesario según limites de temperatura establecidos. Verificación del estado del termohigrómetro.

## Instructivo
| FORMATO |  |  |  | CÓDIGO | GAF-S1-F7
| CONTROL DE TEMPERATURA NEVERA ANATOMOPATOLÓGICOS |  |  |  | VERSIÓN | 2
[5 empty] | VIGENCIA | 2021-02-17
PAGINA 2 DE 2
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO "SOLICITUD Y GESTIÓN SOBRE EL CONTROL DE TEMPERATURA DE LA NEVERA ANATOMOPATOLÓGICOS"
OBJETIVO: |  | Garantizar el control de temperatura de la nevera anatomopatológicos.
ALCANCE: |  | Aplica para el personal de servicios generales de la E.S.E Carmen Emilia Ospina en cada una de las sedes en donde se realice la eliminación de residuos anatomopatológicos.
Para el diligenciamiento correcto del formato tenga en cuenta lo siguiente:
CENTRO DE SALUD: |  | Registre el nombre del centro de salud donde se realiza el control de la temperatura de la nevera anatomopatológicos.
CODIGO ACT.FIJO: |  | Se relaciona el código de la placa de activos fijos que contenga la misma Ejemplo: 00399
MARCA: |  | Se registra la marca de la nevera de la cual se va a tomar registro de temperatura
MES: |  | Registrar la vigencia (mes) en que se realiza el control de temperatura de la nevera anatomopatológicos
AÑO: |  | Registrar la vigencia (año) en que se realiza el control de temperatura de la nevera anatomopatológicos
DIA / TEMPERATURA: |  | Macar con una equis (x) en los cuadros, según la relación entre el dia que se realiza la toma de temperatura de la nevera anatomopatológicos y registre según su rango de temperatura que oscila entre -1° a 15°.
HORA DE LECTURA: |  | Registrar la hora en la toma de temperatura de la nevera anatomopatológicos.
NOMBRE DE QUIEN REGISTRA: |  | Registrar el nombre del responsable de quien toma la temperatura de la nevera anatomopatológicos.
RESPONSABLE DEL ASEO: |  | Registrar el nombre del responsable del aseo de la nevera anatomopatológicos.
FIRMA DE QUIEN SUPERVISA: |  | Registrar la firma de la persona encargada de la supervisión de la toma de temperatura de la nevera anatomopatológicos, según su semana de turno.
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  |  | Descripción del cambio | Fecha de aprobación
1 |  |  | Elaboración del documento: Se elabora el formato de acuerdo al instructivo de control de temperatura de la nevera anatomopatológico y el cual hace parte del procedimiento SOA-S2-P6 gestión de residuos hospitalarios. | 2018-11-20
2 |  |  | Modificación del documento: se modifica el documento para obtener un proceso de mejora continua en el subproceso de "Gestión Ambiental". Los cambios realizados fueron los siguientes. 1) Se cambia el nombre del formato de solicitud y gestión sobre el control de la temperatura de la nevera anatomopatológicos a control de temperatura nevera anatomopatológicos 2) Se reemplaza el termino termómetro por el termino termohigrómetro. 3) Se realiza actualización de vigencia. | 2021-02-17
Nombre: Camila Andrea García Vivas Contratista área Medio Ambiente Nombre: Andrea Fernanda Hernández Ramírez Contratista área Medio Ambiente Nombre: Juan Felipe Cabrera Peña Contratista área Garantía Calidad |  |  | Nombre: Irma Susana Bermúdez Acosta Contratista área Garantía Calidad | Nombre: Claudia Marcela Camacho Varon Cargo: Subgerente
Elaboró |  |  | Revisó | Aprobó