## Hoja_de_vida_equipos_biomedicos
FORMATO HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS
PROCESO: GESTIÓN AMBIENTE FISICO |  | CÓDIGO: GAF-S2-F1 | VIGENCIA: 21/11/2022 |  | V6 | PAGINA: 1 DE 1
INFORMACIÓN GENERAL |  |  |  | HOJA DE VIDA No. 000
Nombre del equipo |  |  |  | [Foto]
Marca
Modelo
N° Serie
Servicio/Ubicación
No. Inventario
DATOS DE ADQUISICIÓN
Fabricante |  |  | Ciudad/País
Fecha de adquisición |  |  | Fecha de instalación
Garantia |  |  | Vencimiento de Garantia
N° Registro INVIMA |  |  | Forma de adquisición
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Clasificación biomédica
Tecnología predominante
Clasificación según el riesgo clínico
Clasificación según el riesgo sanitario
Clasificación según el riesgo eléctrico
Clasificación internacional de protección
TIPO DE ALIMENTACIÓN |  |  | FUENTES DE ALIMENTACIÓN
Electricidad |  | Oxígeno | Voltaje | NA | Corriente | NA
Regulada |  | Aire | Capacidad | NA | Frecuencia | NA
Estándar |  | Vacío | Velocidad | NA | Presión | 3.5 mm Hg
Emergencia |  | Agua | Humedad | 15%-95% | Temperatura | 5°C-40°C
Baterías |  | Otros | Dimensiones | NA | Escala | 2 mm Hg
Servicio |  | No aplica | Rango de Tiempo | NA | Intervalo de Medición | 0-300 mm Hg
Vapor
PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO |  |  | PERIODICIDAD DE CALIBRACIÓN
ACCESORIOS O COMPONENTES ASOCIADOS

## hoja_de_vida_equipos_2
FORMATO HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS
PROCESO: GESTIÓN AMBIENTE FISICO |  | CÓDIGO: GAF-S2-F1 |  | VIGENCIA: 21/11/2022 | V6 | PAGINA: 1 DE 1
APOYO TECNICO |  |  |  | HOJA DE VIDA No.000
DOCUMENTACIÓN TECNICA
MANUAL DE OPERACION:
MANUAL DE SERVICIO:
PLANOS:
DIAFRAGMA DE PARTES:
OTROS:
GUÍA DE LIMPIEZA DIARIA
N° | ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN
1 | Inspección del equipo |  | Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.
2 | Limpieza |  | Limpie el equipo regularmente y si está expuesto a un entorno demasiado sucio limpie con mayor frecuencia con un trapo húmedo para retirar el polvo.
3 | Revisión del equipo |  | Inspeccionar la condición física del equipo en general.
RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE
La bioseguridad: Es el conjunto de medidas preventivas, destinadas a mantener el control de factores, de riesgos laborales procedentes de agentes biológicos, físicos químicos. Logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando que el desarrollo o producto final no atenten contra la salud y la integridad de trabajadores de la salud, pacientes, visitantes y el medio ambiente, así: 1. Quedando claro que el riesgo cero no existe. Maneje todo paciente como potencialmente infectado. 2. Conozca y aplique las normas vigentes de bioseguridad universales y nacionales. 3. Use siempre el equipo de protección personal reglamentario. 4. Aplique siempre las normas de asepsia necesaria a este dispositivo medico y en la superficie de trabajo así: en caso de derrame o contaminación accidental de sangre u otros líquidos corporales, antes de usarse y después de finalizarla jornada y si requiere mantenimiento debe previamente realizar procesos de limpieza y desinfección.
LEGALIDAD DEL DOCUMENTO
ELABORADO POR: |  |  |  | APROBADO POR:
FIRMA |  |  |  | FIRMA

## Instructivo
FORMATO HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS
PROCESO: GESTIÓN AMBIENTE FISICO |  | CÓDIGO: GAF-S2-F1 |  | VIGENCIA: 21/11/2022 | V6 | PAGINA: 1 DE 2
INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMATO "HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS"
OBJETIVO: |  | Proporcionar seguridad, orden y confiabilidad tanto a la ESE Carmen Emilia Ospina como al area de Biomédica por medio de hojas de vida actualizadas y organizadas.
ALCANCE: |  | Aplica para todo el personal que manipulen los equipos biomédicos por medio de hojas de vida completas proporcionar seguridad y confiabilidad. confiabilidad
Para el diligenciamiento correcto del formato tenga en cuenta lo siguiente:
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del equipo: |  | Escribir el nombre del equipo biomedico.
Marca: |  | Escribir la marca del equipo biomedico.
Modelo: |  | Escribir el modelo del equipo biomedico.
N° Serie: |  | Registrar el numero de la serie de equipo biomedico.
Servicio/Ubicación: |  | Escribir el servicio y/o ubicación del equipo biomedico.
No. Inventario |  | Registrar el numero de inventario del equipo biomedico.
HOJA DE VIDA No 000
[Foto]: |  | Insertar fotografia del equipo biomedico.
DATOS DE ADQUISICIÓN
Fabricante: |  | Escribir el nombre del fabricante del equipo biomedico.
Fecha de adquisición: |  | Registrar dia, mes y año de adquisición del equipo biomedico.
Garantia: |  | Registrar dia, mes y año de garantia del equipo biomedico.
N° Registro INVIMA: |  | Registrar el numero de registro INVIMA del equipo biomedico.
Ciudad/País: |  | Escribir el nombre de la ciudad y pais del equipo biomedico.
Fecha de instalación: |  | Registrar dia, mes y año de instalación del equipo biomedico.
Vencimiento de Garantia: |  | Registrar dia, mes y año de vencimiento del equipo biomedico.
Forma de adquisición: |  | Escribir la forma de adquisición del equipo biomedico.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Clasificación biomédica: |  | Escribir la clasificación biomedica del equipo.
Tecnología predominante: |  | Escribir la tecnologia predominante del equipo.
Clasificación según el riesgo clínico: |  | Escribir la clasificación según el riesgo clinico del equipo.
Clasificación según el riesgo sanitario: |  | Escribir la clasificación según el riesgo sanitario del equipo.
Clasificación según el riesgo eléctrico: |  | Escribir la clasificación según el riesgo eléctrico del equipo.
Clasificación internacional de protección: |  | Escribir la clasificación internacional de protección del equipo.
TIPO DE ALIMENTACIÓN: |  | Registrar con una "X" el tipo de alimentación del equipo biomedico.
FUENTES DE ALIMENTACIÓN: |  | Registrar las fuentes de alimentación del equipo biomedico según corresponda.
PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO: |  | Escribir el tiempo de periodicidad de mantenimiento del equipo biomedico.
PERIODICIDAD DE CALIBRACIÓN: |  | Escribir el tiempo de periodicidad de calibración del equipo biomedico.
ACCESORIOS O COMPONENTES ASOCIADOS: |  | Escribir los accesorios o componentes asociados del equipo biomedico.
APOYO TECNICO
DOCUMENTACIÓN TECNICA: |  | Registrar con una "X" la documentación tecnica que corresponda.
HOJA DE VIDA No. 000: |  | Registrar el numero de hoja de vida del equipo biomedico.
GUÍA DE LIMPIEZA DIARIA
Descripción de las actividades de limpieza diaria realizada a los equipos biomedicos.
RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE
Recomendaciones generales del fabricante para el equipo biomedico.
LEGALIDAD DEL DOCUMENTO
ELABORADO POR: |  | Registrar el nombre completo del responsable de elaborar la hoja de vida del equipo biomedico.
APROBADO POR: |  | Registrar el nombre completo del responsable de aprobar la hoja de vida del equipo biomedico.
FIRMA: |  | Registrar la firma del responsable de elaborar y aprobar la hoja de vida del equipo biomedico.
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  |  | Descripción del cambio |  | Fecha de aprobación
2 |  |  | Modificacion del documento |  | 2014-06-25
3 |  |  | Modificacion del documento.Se actualiza el lo- gotipo institucional con la finalidad de obte- ner una mejora continua dentro del subproce- so"infraestructura y equipos".De igual forma se actualiza el nombre del documento"Hoja de vida de equipos medicos" a "Hoja de equipos biomedicos". |  | 2018-12-18
4 |  |  | Traslado de proceso:Cambio del subproceso GBS-S3-F7 "Infraestructura y equipos" al sub- proceso "biomedica" GBS-S5-F1.Dicho ajuste se realiza para dar cumplimiento a solicitud de plan de mejoramiento de control interno. |  | 2019-05-12
5 |  |  | Modificacion del documento:Se modifica el cumento con el fin de obtener una mejora continua en el subproceso de"Biomedica". Los ajustes que se realizaron fueron los siguientes - Actualizacion de la vigencia. - Ajuste estructurales. |  | 2022-01-02
6 |  |  | Modificación del documento: Se modifica el documento con el fin de obtener una mejora continua en el suproceso de "Biomédica", se realizaron los siguientes ajustes: 1. Actualización de la vigencia. 2. Modificación de los items: "Información general", "Datos de adquisición" y "Caracteristicas tecnicas". 3. Incorporación del instructivo. 4. Ajustes Estructurales |  | 2022-11-21
Nombre:Diana Carolina Bahamón Chavarro Contratista area Biomedica. Nombre: Evelyn Karolina Garcia Polanco. Contratista area Garantia de la Calidad. |  |  | Nombre: Irma Susana Bermudez Acosta. Contratista area Garantia de la Calidad. |  | Nombre: Ingry Alexandra Suarez Castro. Cargo: Subgerente Tecnico Cientifica. Nombre: Eulogio Duran Rodriguez Cargo: Subgerente administrativo.
Elaboró |  |  | Revisó |  | Aprobó