{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Reporte_de_falla","Instructivo"],"not_rendered":{"images":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Reporte_de_falla","index":0,"n_rows":4,"n_cols":6,"rows_kept":4,"merged":[[0,1,0,4],[1,0,1,1],[2,0,2,5],[23,0,23,5]]}
[null,"FORMATO\nREPORTE DE FALLA  AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN RACK DE COMUNICACIONES"]
["PROCESO: \nGESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN",null,"CODIGO: GCI-S1-F15","VIGENCIA: 27/10/2023","V1","PÁGINA: 1 DE 1"]
[]
["FECHA DE REPORTE","HORA ","UBICACIÓN DEL RACK - CENTRO DE SALUD","OBSERVACIONES","NOMBRE DE QUIEN VERIFICA ","SIMAD - REPORTE"]

{"sheet":"Instructivo","index":1,"n_rows":22,"n_cols":9,"rows_kept":22,"merged":[[0,1,0,7],[1,0,1,2],[1,3,1,4],[1,5,1,6],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[4,0,4,8],[5,0,5,1],[5,2,5,8],[6,0,6,1],[6,2,6,8],[7,0,7,8],[8,0,8,8],[9,0,9,8],[10,0,10,1],[10,2,10,8],[11,0,11,1],[11,2,11,8],[12,0,12,1],[12,2,12,8],[13,0,13,1],[13,2,13,8],[14,0,14,1],[14,2,14,8],[15,0,15,1],[15,2,15,8],[16,0,16,8],[17,0,17,8],[18,0,18,2],[18,3,18,5],[18,6,18,8],[19,0,19,2],[19,3,19,5],[19,6,19,8],[20,0,20,2],[20,3,20,5],[20,6,20,8],[21,0,21,2],[21,3,21,5],[21,6,21,8],[22,0,22,8]]}
[null,"FORMATO\nREPORTE DE FALLA  AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN RACK DE COMUNICACIONES"]
["PROCESO:  GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN",null,null,"CÓDIGO: GCI-S1-F15",null,"VIGENCIA: 27/10/2023",null,"V1","PÁGINA: 1 DE 1"]
[]
["INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMATO \"REPORTE DE FALLA  AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN RACK DE COMUNICACIONES\""]
[]
["OBJETIVO:",null,"Reportar al área respectiva la falla que pueda presentarse y prevenir recalentamiento de los equipos que realizan el  procesamiento de sistemas y servicios de información."]
["ALCANCE:",null,"Aplica para verificar el adecuado funcionamiento que presentan los aires que se enuentran en los rack de comunicaciones."]
[]
["Para el diligenciamiento correcto del formato tenga en cuenta lo siguiente:"]
[]
["FECHA DE REPORTE:",null,"Registrar dia, mes y año de reporte de falla."]
["HORA:",null,"Registrar hora de reporte de falla."]
["UBICACIÓN DEL RACK - CENTRO DE SALUD:",null,"Escribir el centro de salud donde esta ubicado el rack."]
["OBSERVACIONES:",null,"Escribir las observaciones pertinentes."]
["NOMBRE DE QUIEN VERIFICA: ",null,"Escribir el nombre completo de quíen verifica el reporte de falla."]
["SIMAD - REPORTE:",null,"Escribir la solicitud de requerimiento al área respectiva teniendo en cuenta el hallazgo encontrado."]
[]
["CONTROL DE CAMBIOS"]
["Versión",null,null,"Descripción del cambio",null,null,"Fecha de aprobación "]
[1,null,null,"Elaboración del documento: Se elabora documento con el fin de obtener un formato de reporte de falla de aire acondicionado ubicado en el rack de comunicaciones y asi mismo dando cumplimiento al plan de mejora requerido por el area de Control Interno.",null,null,"27/10/2023"]
["\n\nNombre: Martha Patricia Plazas Zambrano.\nCargo: Coordinadora área Sistema de Información.\n\n\n\n\n\nNombre: Evelyn Karolina García Polanco.\nAgremiada Asistir.",null,null,"\n\n\n\n\n\n\nNombre: Irma Susana Bermúdez Acosta.\nContratista área Garantía de la Calidad.",null,null,"Nombre: Jose Antonio Muñoz Paz.\nCargo: Gerente."]
["Elaboró",null,null,"Revisó",null,null,"Aprobó"]