## Comparación_metodos
FORMATO MATRIZ DE COMPARACIÓN DE MÉTODOS
PROCESO: APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO |  |  | CÓDIGO: ADT-S2-F16 | VIGENCIA: 14/09/2023 | V2 | PÁGINA: 1 DE 1
MENSURANDO:
FECHA | N | Analizador Referencia (X) | Analizador a Validar (Y)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| MEDIA | #DIV/0! | #DIV/0!
PENDIENTE | #VALUE! | ANALISIS DE DESEMPEÑO | #VALUE!
INTERCEPTO | #VALUE! | ANALISIS DE DESEMPEÑO | Incluir Limite de Deteccion
COEFICIENTE DE CORRELACION | #VALUE! | ANALISIS DE DESEMPEÑO | #VALUE!
SESGO | #DIV/0! | ANALISIS DE DESEMPEÑO VBI MIN | #DIV/0!
25

## Instructivo
FORMATO MATRIZ DE COMPARACIÓN DE MÉTODOS
PROCESO: APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO |  |  | CÓDIGO: ADT-S2-F16 | VIGENCIA: 14/09/2023 |  | V2 | PÁGINA: 1 DE 1
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO "MATRIZ DE COMPARACIÓN DE MÉTODOS"
OBJETIVO: |  | Tabular los datos obtenidos de los 20 resultados de pacientes o resultados de las pruebas de evaluación externa con el fin de evaluar el cumplimiento de la prueba a validar en términos de veracidad o comparación de métodos.
ALCANCE: |  | Aplica para todas las bacteriólogas que tengan a cargo el procesamiento las pruebas cuantitativas en el laboratorio clínico de la E.S.E Carmen Emilia Ospina.
Para el diligenciamiento correcto del formato tenga en cuenta lo siguiente:
MENSURANDO: |  | Nombre de la prueba a validar
FECHA: |  | Día, mes y año en las que se realiza la medición
N: |  | Tamaño de la muestra
ANALIZADOR DE REFERENCIA: |  | Ingresar el nombre del equipo por el cual se valoraron inicialmente las muestras
ANALIZADOR A VALIDAR: |  | Ingresar el nombre del equipo a validar
RESULTADOS ANALIZADOR: |  | Escribir el nombre del equipo objeto de validación
Intercepto-Análisis de Desempeño: |  | Incluir el límite de detección del mensurando declarado en el inserto del reactivo
Sesgo: |  | Ingresar el porcentaje de sesgo de la tabla de Variabilidad Biológica de acuerdo a la meta de calidad escogida, nivel mínimo, deseable u óptimo. Si la meta de calidad no es VB, tomarlo de la meta seleccionada
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  |  | Descripción del cambio |  | Fecha de aprobación
1 |  |  | Elaboración del documento: |  | 2019-10-11
2 |  |  | Modificación del documento: Se modifica documento con el fin de dar cumplimiento al cronograma de actualización de documentos del mapa de procesos del área de Calidad y así mismo obtener una mejora continua en el subproceso “Laboratorio clínico”, se realizaron los siguientes ajustes: 1. Actualización de la vigencia. 2. Ajustes estructurales. |  | 2023-09-14
Nombre: Mónica Alejandra Rubio Díaz. Cargo: Coordinadora área Laboratorio Clínico. Nombre: Evelyn Karolina García Polanco. Agremiada Asistir. |  |  | Nombre: Irma Susana Bermúdez Acosta Contratista del área garantía de la Calidad. |  | Nombre: Ingry Alexandra Suarez Castro. Cargo: Subgerente Técnico Científica.
Elaboró |  |  | Revisó |  | Aprobó