## R. mentenimiento_desionizador
FORMATO REGISTRO DE MANTENIMIENTO DESIONIZADOR
PROCESO: APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO | [7 empty] | CÓDIGO: ADT-S2-F20 | [7 empty] | VIGENCIA: 14/09/2023 | [6 empty] | V3 |  |  |  | PÁGINA: 1 DE 1
MES:________________ | AÑO:_________ |  |  |  |  | RESPONSABLE:_________________________________________ | [13 empty] | N° SERIE: __________________________________
TABLA 1
MANTENIMIENTO DIARIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Registrar conductividad
NOTA:
El Agua Desionizada es OPTIMA en un rango de 0 a 5 Microsiemenes.
El Agua Desionizada es BUENA en un rango de 5 a 15 Microsiemenes.
El Agua Desionizada es ACEPTABLE en un rango de 15a 25 Microsiemenes.
Aviso de Cambio de Resina en un rango de 25 a 35 Microsiemenes.
Después de 40 Microsiemenes el agua ya no es desionizada.
Para establecer el nivel de saturación de los filtros no se guíe por el color del filtro, sino por el volúmen de agua que sale por la salida de agua desionizada.
TABLA 2
MANTENIMIENTO SEGÚN NECESIDAD
Cambio de filtros de Polydeph y Carbón
Cambio de Resina
OBSERVACIONES:

## Instructivo
FORMATO REGISTRO DE MANTENIMIENTO DESIONIZADOR
PROCESO: APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO |  |  | CÓDIGO: ADT-S2-F20 | VIGENCIA: 14/09/2023 |  | V3 | PÁGINA: 1 DE 1
INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMATO " REGISTRO DE MANTENIMIENTO DESIONIZADOR"
OBJETIVO: |  | Registrar el mantenimiento diario del desionizador de agua de los equipos del área de química.
ALCANCE: |  | Aplica para las bacteriólogas del laboratorio clinico de la entidad.
Para el diligenciamiento correcto del formato tenga en cuenta lo siguiente:
MES: |  | Registre el mes en que se realiza el registro de mantenimiento desionizador.
AÑO: |  | Registre el año en que se realiza el registro de mantenimiento desionizador.
RESPONSABLE: |  | Registre el nombre(s) y apellido(s) completo del responsable de realizar el registro de mantenimineto desionizador.
N° SERIE: |  | Registre el número de serie del equipo desionizador.
Para el diligenciamiento correcto de la tabla 1 tenga en cuenta lo siguiente:
Registre la conductividad reflejada en el equipo . Ejemplo : 0,45 Microsiemenes.
Para el diligenciamiento correcto de la tabla 2 tenga en cuenta lo siguiente:
MANTENIMIENTO SEGÚN NECESIDAD: |  | Registre de manera detallada criterios y/o observaciones presentadas durante el desarrollo de la actividad.
OBSERVACIONES: |  | Registre de manera detallada criterios y/o observaciones presentadas durante el desarrollo de la actividad.
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  |  | Descripción del cambio |  | Fecha de aprobación
1 |  |  | Elaboración del documento: |  | 2009-10-01
2 |  |  | Modificación del documento: |  | 2019-11-14
3 |  |  | Modificación del documento: Se modifica documento con el fin de dar cumplimiento al cronograma de actualización de documentos del mapa de procesos del área de Calidad y así mismo obtener una mejora continua en el subproceso “Laboratorio clínico”, se realizaron los siguientes ajustes: 1. Actualización de la vigencia. 2. Ajustes estructurales. |  | 2023-09-14
Nombre: Mónica Alejandra Rubio Díaz. Cargo: Coordinadora área Laboratorio Clínico. Nombre: Evelyn Karolina García Polanco. Agremiada Asistir. |  |  | Nombre: Irma Susana Bermúdez Acosta Contratista del área garantía de la Calidad. |  | Nombre: Ingry Alexandra Suarez Castro. Cargo: Subgerente Técnico Científica.
Elaboró |  |  | Revisó |  | Aprobó