## Analisis_desempeño_evaluacion
FORMATO ANALISIS DEL DESEMPEÑO DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN EXTERNA
PROCESO: APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO | [6 empty] | CÓDIGO: ADT-S2-F6 | [5 empty] | VIGENCIA: 14/09/2023 |  |  | V2 | PÁGINA: 1 DE 1
SEÑALE CON: |  | X: De acuerdo al analisis realizado
N/A: No Aplica
FECHA | EVENTO | PARAMETRO | DESCRIPCIÓN DEL DESEMPEÑO EN LA EVALUACIÓN EXTERNA (CONCORDANCIA OBTENIDA) | COMPORTAMIENTO CONSISTENTE CON EL CCI |  | REQUIRE ACCIÓN CORRECTIVA |  | ANALISIS DE CAUSAS | [6 empty] | PLAN DE ACCIÓN |  | EFICACIA DE LA ACCIÓN
|  |  |  | SI | NO | SI | NO | REACTIVO | FRECUENCIA DE CALIBRACIÓN | EQUIPO | METODO | ERROR ALEATORIO | PREANALITICO | ERROR DE TRANSCRIPCIÓN | ACCIONES CORRECTIVAS INMEDIATAS | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN | SI | NO

## Instructivo
FORMATO ANALISIS DEL DESEMPEÑO DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN EXTERNA
PROCESO: APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO |  |  | CÓDIGO: ADT-S2-F6 | VIGENCIA: 14/09/2023 |  | V2 | PÁGINA: 1 DE 1
INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMATO "ANALISIS DEL DESEMPEÑO DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN EXTERNA"
OBJETIVO: |  | Llevar un registro sobre el desempeño de la evaluación externa de calidad y documentar el sistema de gestión de calidad del laboratorio clínico de la E.S.E Carmen Emilia Ospina
ALCANCE: |  | Aplica para las bacteriologas del laboratorio clinico de la entidad.
Para el diligenciamiento correcto del formato tenga en cuenta lo siguiente:
FECHA: |  | Registre el día, mes y año en que se realiza el analisis.
EVENTO: |  | Registre el número consecutivo de la muestra de evaluación externa a procesar.
PARAMETRO: |  | Registre el mensurando o analito del cual va hacer el registro.
DESCRIPCIÓN DEL DESEMPEÑO EN LA EVALUACIÓN EXTERNA (CONCORDANCIA OBTENIDA): |  | Registre la calificación obtenida ante el ente evaluador externo ya sea cualitativa (satisfactorio o insatisfactorio) o cuantitativa (porcentaje de concordancia).
COMPORTAMIENTO CONSISTENTE CON EL CCI: |  | Marque con una "X" SI cuando el control de calidad externo obtenga un desempeño satisfactorio o concordante y el control de calidad interno tambien presente un comportamiento apropiado, caso contrario marque con una "X" NO.
REQUIRE ACCIÓN CORRECTIVA: |  | Marque con una "X" SI cuando el comportamiento de control de calidad interno y externo arrojen un comportamiento no consistente, caso contrario marque con una "X" NO.
ANALISIS DE CAUSAS: |  | Marque con una "X" la o las posibles causas que generaron la falta de consistencia del control de calidad interno y externo en caso de aplicar, caso contrario escriba N/A (No Aplica). Teniendo en cuenta las siguientes causas: REACTIVO FRECUENCIA DE CALIBRACIÓN EQUIPO METODO ERROR ALEATORIO PREANALITICO ERROR DE TRANSCRIPCIÓN
PLAN DE ACCIÓN
ACCIONES CORRECTIVAS INMEDIATAS: |  | Escriba las acciones a tomar con el fin de corregir el error detectado a partir de la fecha de registro. Tener en cuenta la periodicidad establecida por el programa de evaluación de calidad externo.
RESPONSABLE DE LA ACCIÓN: |  | Escriba el nombre completo del funcionario a cargo de ejecutar las acciones correctivas.
EFICACIA DE LA ACCIÓN: |  | Marque con una "X" SI si las acciones correctivas implementadas contribuyeron a la mejora en el desempeño de los controles de calidad internos y externos, caso contrario marque con una "X" NO.
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  |  | Descripción del cambio |  | Fecha de aprobación
1 |  |  | Elaboración del documento: |  | 2017-11-02
2 |  |  | Modificación del documento: Se modifica documento con el fin de dar cumplimiento al cronograma de actualización de documentos del mapa de procesos del área de Calidad y así mismo obtener una mejora continua en el subproceso “Laboratorio clínico”, se realizaron los siguientes ajustes: 1. Actualización de la vigencia. 2. Ajustes estructurales. |  | 2023-09-14
Nombre: Mónica Alejandra Rubio Díaz. Cargo: Coordinadora área Laboratorio Clínico. Nombre: Evelyn Karolina García Polanco. Agremiada Asistir. |  |  | Nombre: Irma Susana Bermúdez Acosta Contratista del área garantía de la Calidad. |  | Nombre: Ingry Alexandra Suarez Castro. Cargo: Subgerente Técnico Científica.
Elaboró |  |  | Revisó |  | Aprobó